## Sheet1
[5 empty] | BETON TRAVERS | [9 empty] | DEMİR TRAVERS | [14 empty] | POTANS | [9 empty] | POTANS | [9 empty] | İZOLATÖR | [12 empty] | AYIRICI | [7 empty] | PARAFUDR | [35 empty] | ARMATÜR | [6 empty] | TOPRAKLAMA | [5 empty] | GAZ BORUSU |  |  |  |  | KABLOLAR - HIRDAVATLARI
[5 empty] | AG |  | OG | [5 empty] | TR |  | AG |  | OG | [12 empty] | AG DEMİR | [6 empty] | MÜŞTEREK /OG DEMİR |  |  | AG BETON | [6 empty] | MÜŞTEREK /OG BETON |  |  | AG |  |  |  | OG | [22 empty] | TRANSFORMATÖR | [11 empty] | DAĞITIM PANOSU | [5 empty] | SDK | PABUÇ | [10 empty] | YENİ | [12 empty] | YENİ |  |  |  |  | HAVAİ |  |  |  | HIRDAVAT | YER ALTI | [17 empty] | HIRDAVAT | BAŞLIKLAR | [17 empty] | KANAL MALZEMELERİ
TR ADI | D.N | YENİ | DMM | MEVCUT | t-75 AG Beton Travers | n-75 AG Beton Travers | N70-200 OG Beton Travers | N70-220 OG Beton Travers | N70-240 OG Beton Travers | T27-200 OG Beton Travers | T27-220 OG Beton Travers | T70-200 OG Beton Travers | PL-250 Trafo Platformu | PL-400 Trafo Platformu | GT-70 AG Demir Travers | GT-100 AG Demir Travers | GT-200 OG Demir Travers | 6.5U-160 Demir Travers | 6.5U-200 Demir Travers | GD-200 Demir Travers | GD-220 Demir Travers | D-250 Demir Travers | D-300 Demir Travers | D-350 Demir Travers | D-400 Demir Travers | DS-250 Demir Travers | DS-300 Demir Travers | DS-350 Demir Travers | DS-400 Demir Travers | TAG-2 DEMİR DİREĞE GÖRE | TAG-1 DEMİR DİREĞE GÖRE | TAG-3 DEMİR DİREĞE GÖRE | DAG-1 DEMİR DİREĞE GÖRE | DAG-2 DEMİR DİREĞE GÖRE | AL-T DEMİR DİREĞE GÖRE | AL-D DEMİR DİREĞE GÖRE | GMT-1 DEMİR DİREĞE GÖRE | GMT-2 DEMİR DİREĞE GÖRE | GMD-2 DEMİR DİREĞE GÖRE | TAG-2 BETON DİREĞE GÖRE | TAG-1 BETON DİREĞE GÖRE | TAG-3 BETON DİREĞE GÖRE | DAG-1 BETON DİREĞE GÖRE | DAG-2 BETON DİREĞE GÖRE | AL-T BETON DİREĞE GÖRE | AL-D BETON DİREĞE GÖRE | GMT-1 BETON DİREĞE GÖRE | GMT-2 BETON DİREĞE GÖRE | GMD-2 BETON DİREĞE GÖRE | N-95 İzolatör | N-95/2 İzolatör | B-95 İzolatör Demiri | MAKARA İZOLATÖR TAKIMI | VHD-35 NOR İzolatör | C-35 DEMİR Travers Demiri | C-35 BETON YAN Demiri | C-35 BETON ORTA Demiri | K1 İZOLATÖR | K1 TEK GERGİ ( SW ) Takımı | K1 TEK ASKI ( SW ) Takımı | K1 ÇİFT ASKI ( SW ) Takımı | K1 ÇİFT GERGİ (SW ) Takımı | 36 KV HAR. TİP SİG. TOP AYIR. | 36 KV HAR. TİP SİG. AYIR. | 17.5 KV HAR. TİP SİG. TOP AYIR. | 17.5 KV HAR. TİP SİG. AYIR. | SİGORTA BUŞONU ( 36 KV ) | SİGORTA BUŞONU ( 17 KV ) | Q8 ( KG ) Bakır | GAL. SAC TAVA ( KG ) | 36 KV 10 KA PARAFUDR | 36 KV 5 KA PARAFUDR | 17.5 KV 10 KA PARAFUDR | 17.5 KV 5 KA PARAFUDR | PARAFUDR SEHPASI | 36 kV A- Harici Bara Mesnet İzo.-(400 Kg) | 100 KVA HERMETİK TİP TRANSFORMATÖR 33/0,4-0,231 | 160 KVA HERMETİK TİP TRANSFORMATÖR 33/0,4-0,231 | 250 KVA HERMETİK TİP TRANSFORMATÖR 33/0,4-0,231 | 400 KVA HERMETİK TİP TRANSFORMATÖR 33/0,4-0,231 | 630 KVA HERMETİK TİP TRANSFORMATÖR 33/0,4-0,231 | 1000 KVA HERMETİK TİP TRANSFORMATÖR 33/0,4-0,231 | 100 KVA HERMETİK TİP TRANSFORMATÖR 15.8/0,4-0,231 | 160 KVA HERMETİK TİP TRANSFORMATÖR 15.8/0,4-0,231 | 250 KVA HERMETİK TİP TRANSFORMATÖR 15.8/0,4-0,231 | 400 KVA HERMETİK TİP TRANSFORMATÖR 15.8/0,4-0,231 | 630 KVA HERMETİK TİP TRANSFORMATÖR 15.8/0,4-0,231 | 1000 KVA HERMETİK TİP TRANSFORMATÖR 15.8/0,4-0,231 | 100 KVA DAĞITIM PANOSU | 160 KVA DAĞITIM PANOSU | 250 KVA DAĞITIM PANOSU | 400 KVA DAĞITIM PANOSU | 630 KVA DAĞITIM PANOSU | 1000 KVA DAĞITIM PANOSU | TİP-B (Çift Baralı ve Dik.Sig.Yük Ayr.) Galv.Sac Tip AG Saha Dağ.Kutusu(BOX-SDK) | 16 MM2 PABUÇ-CU | 50 MM2 PABUÇ-CU | 70 MM2 PABUÇ-CU | 95 MM2 LİK PABUÇ-CU | 120 MM2 LİK PABUÇ-CU | 150 MM2 LİK PABUÇ-CU | 16 MM2 LİKPABUÇ- BİMETAL | 50 MM2 PABUÇ-BİMETAL | 70 MM2 PABUÇ-BİMETAL | 95 MM2 LİK PABUÇ-BİMETAL | 150 MM2 LİK PABUÇ-BİMETAL | 70W ARMATÜR | 100W ARMATÜR | 150W ARMATÜR | 250W ARMATÜR | 2x1,5 NYM | ARMATÜR BORUSU | ÖTL | 1 x 50 MM2 NYY İŞL. | 1X95 MM2 NAYY İŞL. | 95 mm2 Galv Çelik | Top. Kaz. | TOPRAKLAMA KELEBEĞİ | TOPRAKLAMA PABUCU | 1 1/2'' GAZ BORUSU | 1 '' GAZ BORUSU | 2 '' GAZ BORUSU | 2 1/2 '' GAZ BORUSU | BAĞLANTI ŞERİDİ | 2x6 mm2 NYM 0.6/1 KV | 2x10 mm2 NYM 0.6/1 KV | 4x6 mm2 NYM 0.6/1 KV | 4x10 mm2 NYM 0.6/1 KV | LENTA TELİ | 4X16 NAYY 0.6/1 KV | 3X25+16 NAYY 0.6/1 KV | 3X35+16 NAYY 0.6/1 KV | 3X50+25 NAYY 0.6/1 KV | 3X70+35 NAYY 0.6/1 KV | 3X95+50 NAYY 0.6/1 KV | 3X150+70 NAYY 0.6/1 KV | 3x35+16 MM2 NYY 0.6/1 KV | 3x70+35 MM2 NYY 0.6/1 KV | 3x95+50 MM2 NYY 0.6/1 KV | 3x50+25MM2 NYY 0.6/1 KV | 4x185 MM2 NYY 0.6KV/1 | 3X95+50 MM2 N2XH 0.6/1 KV | 1X185 MM2 N2XH 0.6/1 KV | 1X300 MM2 NA2XH 0.6/1 KV | 1X95 MM2 AL - XLPE 36 KV | 1X150 /25 MM2 AL-XLPE 36 KV | 1X240 /25 MM2 AL-XLPE 36 KV | ELEKTROMANYETİK KROŞE | 4X16 MM2 NAYY 0.6/1 KV-BAŞLIK | 3X25+16 MM2 NAYY 0.6/1 KV-BAŞLIK | 3X35+16 MM2 NAYY 0.6/1 KV-BAŞLIK | 3x120+70 MM2 NAYY 0.6KV/1 BAŞLIK | 3X150+70 MM2 NAYY 0.6/1 KV-BAŞLIK | 3X50+25 MM2 NAYY 0.6/1 KV BAŞLIK | 3X70+35 MM2 NAYY 0.6/1 KV BAŞLIK | 3X95+50 MM2 NAYY 0.6/1 KV BAŞLIK | 3x35+16 MM2 NYY 0.6/1 KV BAŞLIK | 4x185 MM2 NYY 0.6/1 KV BAŞLIK | 3x50+25 MM2 NYY 0.6 KV/1 BAŞLIK | 3x70+35 MM2 NYY 0.6KV/1 BAŞLIK | 3x95+50 MM2 NYY 0.6KV/1 BAŞLIK | 1X185 MM2 N2XH 0.6/1 KV-BAŞLIK | 1X300 MM2 NA2XH 0.6/1 KV BAŞLIK | 1X95 MM2 AL - XLPE 36 KV -BAŞLIK | 1X150 /25 MM2 AL-XLPE 36 KV -BAŞLIK | 1X240 /25 MM2 AL-XLPE 36 KV -BAŞLIK | TUVANEN DOLGULU ÜST KAPLAMASIZ KANAL | TUVANEN DOLGULU ÜST KAPLAMALI KANAL | TUVANENSİZ TOPRAK DOLGULU KANAL | KABLO KANALI İŞARET PLAKASI | Q110 KORUGE BORU | 7X7X14 BİMS BLOK | 40X14X5 BİMS BLOK | 40X20X6 BİMS BLOK | İKAZ BANDI
TOPLAM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0